## List1
|  |  |  | L | [5 empty] | S
D
| A | [5 empty] | C |  |  |  | V
100
250
130
2 | [7 empty] | 1 | - всасывание наружного воздуха
B | [7 empty] | 2 | - всасывание вытяжного воздуха
[7 empty] | 3 | 3 | - нагнетание обработанного воздуха
1
B | [7 empty] | Фильтрация, нагрев (электро или водный), вентиляция,
В режиме отопления смешивание с вытяжным воздухом
Кондиционер приточный моноблок со смешиванием PМ(S)-Oh
Типоразмер
| 1600 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500
Vмакс (м3/ч) | 1800 | 2800 | 4000 | 5600 | 7100 | 9000 | 11200 | 14000
SxV (мм) | 525 | 625 | 725 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1345
L (мм) | 1135 | 1185 | 1235 | 1305 | 1565 | 1665 | 1765 | 1965 | * Длина установки L - с фильтром G4 и подогревом
A (мм) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200
B (мм) | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 580
CxD (мм) | 225x225 | 280x280 | 315x315 | 400x400 | 450x450 | 500x500 | 560x560 | 630x630
+

## List2
|  |  | L | [5 empty] | S
| B |  |  |  |  | D
| x |  |  |  |  | C |  |  |  | V
A
100
250
130
[7 empty] | 1 | - всасывание воздуха
[7 empty] | 3 | - нагнетание воздуха
1 | [5 empty] | 3
Произвольная конфигурация входа - выхода
Вентиляторная камера VK
Типоразмер
| 1600 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500
Vмакс (м3/ч) | 1800 | 2800 | 4000 | 5600 | 7100 | 9000 | 11200 | 14000
SxV (мм) | 525 | 625 | 725 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1345
L (мм) | 725 | 775 | 825 | 895 | 945 | 1045 | 1145 | 1345
AxB (мм) | 300x355 | 400x400 | 500x500 | 600x560 | 700x630 | 700x710 | 800x800 | 900x900
CxD (мм) | 225x225 | 280x280 | 315x315 | 400x400 | 450x450 | 500x500 | 560x560 | 630x630